## Отчет
25 | 240 | 100% | 200 | 30 | 55 | 0
| 265 |  |  |  | 285
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик: Главный врач ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Шилка"
Гнилицкая Т.В.
"___"_____________ 2022
Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения здания поликлиники ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Шилка", расположенного по адресу: г. Шилка, ул. Балябина, 138
Адрес объекта: г. Шилка, ул. Балябина, 138
Объект №:
Наименование стройки: ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Шилка"
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 02
Комиссия в составе:
ДОЛЖНОСТЬ и ФАМИЛИЯ И,О,
ДОЛЖНОСТЬ и ФАМИЛИЯ И,О,
ДОЛЖНОСТЬ и ФАМИЛИЯ И,О,
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Водоснабжение и канализация | [5 empty] | 5
Демонтаж
1 | Снять смесители |  |  | шт. | 37
2 | Демонтировать умывальники |  |  | шт. | 31
3 | Демонтировать бачки |  |  | шт. | 2
4 | Демонтаж унитазов и писсуаров |  |  | шт. | 3
5 | Демонтаж моек н а2 чаши |  |  | шт. | 4
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм |  |  | м | 40
7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  |  | м | 250
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  | м | 20
9 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  | м | 20
10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  | м | 60
11 | Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм |  |  | м | 50
12 | Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм |  |  | м | 50
13 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  |  | шт. | 46
14 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см |  |  | шт. | 90
15 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см |  |  | шт. | 66
16 | Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | м3 | 0.9
17 | Разборка облицовки стен из листов из синтетических материалов по деревянной обрешетке |  |  | м2 | 250
18 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> |  |  | м2 | 20
19 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> |  |  | м2 | 20
Канализация
20 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм |  |  | м | 44
21 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм |  |  | м | 190
22 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм |  |  | шт. | 3
23 | Установка умывальников одиночных |  |  | щ | 31
24 | Установка унитазов |  |  | шт. | 2
25 | Установка моек на два отделения (ранее демонтированные мойки Заказчика) |  |  | шт. | 4
26 | Установка столов под мойки |  |  | шт. | 1
27 | Установка моек на два отделения |  |  | шт. | 1
28 | Установка писсуаров настенных (ранее демонтированный) |  |  | шт. | 1
29 | Устройство ленточных фундаментов бетонных |  |  | м3 | 0.5
30 | Изоляция поверхностей пластинами вспененного полиэтилена |  |  | м2 | 40
Внутреннее водоснабжение В1, Т3
31 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  | м | 60
32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | м | 60
33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм |  |  | м | 5
34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм |  |  | м | 34
35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  | м | 140
36 | Установка смесителей |  |  | шт. | 36
Водомерный узел
37 | Выполнить согласно проекту |  |  | компл. | 1
38 | Окрасить поверхность труб |  |  | м2 | 11
39 | Установка нагреватели воды проточные |  |  | шт. | 13
40 | Установка нагреватели воды накопительные |  |  | шт. | 1
ОТОПЛЕНИЕ | [5 empty] | 5
Демонтажные работы
1 | Демонтаж радиаторов |  |  | шт. | 77
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  |  | м | 310
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм |  |  | м | 65
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм |  |  | м | 44
Наружные сети
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | м3 | 18
6 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм |  |  | м | 20
7 | Прокладка трубопроводов в каналах |  |  | м | 20
8 | Изоляция поверхностей трубопроводов |  |  | м3 | 0.6
9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ |  |  | м2 | 12
10 | Устройство непроходных каналов |  |  | м3 | 0.943
11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  | м3 | 18
ГВ1
12 | Установка радиаторов стальных 9согласно проекту) |  |  | шт. | 41
13 | Установка кранов воздушных |  |  | шт. | 21
14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | м | 96
15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | м | 230
16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | м | 43
17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | м | 86
18 | Окрасить поверхность труб за 2 раза |  |  | м2 | 41.76
19 | Изолировать поверхность труб трубками из вспененного полиэтилена |  |  | м | 153
20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления |  |  | м | 455
ГВ2
21 | Установка радиаторов стальных |  |  | шт. | 37
22 | Установка кранов воздушных |  |  | шт. | 20
23 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | м | 89
24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | м | 205
25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | м | 37
26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | м | 49
27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | м | 2
28 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | м2 | 33.96
29 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена |  |  | м | 105
30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления |  |  | м | 382
| ДОЛЖНОСТЬ |  | Фамилия И.О.
| ДОЛЖНОСТЬ |  | Фамилия И.О.
| ДОЛЖНОСТЬ |  | Фамилия И.О.