Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 22038000063 от 30.06.2022 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шилка» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 673370 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, 138 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | Shilkamedrzd@mail.ru |
|  | Контактное лицо. | Юрисконсульт (заключение договора): Кузнецова Марина Викторовна, номер контактного тел. (30244) 2-01-21, 8-914-495-24-39 Иванова Марина Владимировна, и.о. главного врача, 8914-148-77-49 |
| 2 | Предмет закупки. | Аппарат электрохирургический высокочастотный |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | http://nuz-shilka.ru/ |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | Начальная (максимальная) цена 258 965 (двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 копеек. |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки товара | 673370 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, 138 ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети http://nuz-shilka.ru/ без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 673370 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, 138. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» в понедельник - пятница дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | 1. Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. 2. Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. 3. Заявка подается в запечатанном неповрежденном конверте. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, наименование, адрес, ИНН участника закупки. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием заявок на участие в запросе котировок в форме бумажного документа осуществляется Заказчиком с 30.06.2022 8:00 ч. (местное время, МСК+6) г. по 07.07.2022г. 8:00 ч. (местное время, МСК+6) Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 673370 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, 138, (конверт оформляется в соответствии с Приложением №4 к настоящему извещению) Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок. | «07» июля 2022 г. 16:00 (местное время, МСК+6) |
| 15 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |
| 16 | Наименование и количество Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Описание объекта закупки» |
| 17 | Требования к комплектации, техническим и функциональным характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Описание объекта закупки» |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты Товара. | Оплата товара производится в течение 30 дней после Товара Покупателем и подписания Сторонами документов о приемке товара. |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 10 календарных дней со дня со дня опубликования итогов проведения запроса котировок. |
| 20 | Гарантийный срок. | Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами документов о приемке Товара |
| 21 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. | В течение 50 дней с момента заключения договора, по адресу: 673370 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, 138. |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: - котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок; - цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» не позднее 2-х рабочих дней с даты его подписания. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» не позднее 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

И.о.главного врача

ЧУЗ "РЖД-Медицина"г. Шилка"	                                                                           М.В.Иванова

Приложение №1

к  котировочной документации

Описание объекта закупки

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 шт. |
| Биполярная коагуляция | Наличие |
| Монополярная коагуляция | Наличие |
| Рабочая частота, Мегагерц | > 0.3 и ≤ 1 |
| Система управления | Ножная педаль Ручное управление |
| Смешанное резание | Наличие |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |
| 1.1 | Функциональное назначение оборудования | Аппарат используется для рассечения и коагуляции биологической ткани. Аппарат позволяет производить: монополярное резание без гемостаза; монополярное резание с гемостазом; монополярную контактную коагуляцию; монополярную бесконтактную коагуляцию; биполярную коагуляцию; биполярную коагуляцию с автоматическим выключением |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.3 | Максимальная номинальная выходная мощность аппарата | не менее 90 Вт |
| 1.4 | Вес блока управления | не более 4,5 кг |
| 2 | Специальные требования к блоку управления |  |
| 2.1 | Количество монополярных режимов | не менее 6 |
| 2.1.1 | Монополярный режим резания № 1 |  |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание без гемостаза |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не более 900 В |
| 2.1.2 | Монополярный режим резания № 2 |  |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание с гемостазом |
|  | Номинальная выходная мощность режима, | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не менее 1500 В |
| 2.1.3 | Монополярный режим резания № 3 |  |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание с гемостазом, гемостаз более выраженный, чем в режиме монополярного резания № 2 |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не менее 3500 В |
| 2.1.4 | Монополярный режим коагуляции № 4 |  |
|  | Клинический эффект | Монополярная контактная коагуляция |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не более 600 В |
| 2.1.5 | Монополярный режим коагуляции № 5 |  |
|  | Клинический эффект | Монополярная бесконтактная коагуляция |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 40 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не менее 4000 В |
| 2.1.6. | Монополярный режим коагуляции № 6 |  |
|  | Клинический эффект | Монополярная бесконтактная коагуляция с менее выраженным искрением, чем в режиме монополярной коагуляции № 5 |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не менее 3500 В |
| 2.2.1 | Количество биполярных режимов | не менее 2 |
| 2.2.1.1. | Биполярный режим № 1 |  |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не более 600 В |
| 2.2.1.2. | Биполярный режим № 2 |  |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции |
|  | Выключение подачи высокочастотного тока при завершении коагуляции. | Автоматическое |
|  | Номинальная выходная мощность режима | не менее 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | не более 600 В |
| 2.3 | Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: |  |
| 2.3.1 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности | При помощи кнопок |
| 2.3.2 | Установка выходной мощности для каждого режима | Индивидуальная |
| 2.3.3 | Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов | Цифровая в ваттах |
| 2.3.4 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие |
| 2.3.5 | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | не менее 1 |
| 2.3.6 | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | не менее 1 |
| 2.3.7 | Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления | не менее 1 |
| 2.3.8 | Способы активации монополярного рабочего выхода | Двухклавишная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления |
| 2.3.9 | Способы активации биполярного рабочего выхода | Одноклавишная педаль, двухклавишная педаль |
| 2.3.10 | Расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов | На верхней панели корпуса блока управления |
| 2.3.11 | Названия режимов | На русском языке рядом с каждой кнопкой включения режима |
| 2.4 | Требования безопасности: |  |
| 2.4.1 | Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Аппарат относится к классу II |
| 2.4.2 | Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Аппарат относится к типу CF |
| 2.4.3 | Выходные разъемы блока управления | Имеют защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке |
| 2.4.4 | Тип нейтрального электрода | Аппарат позволяет работать с односекционным и двухсекционным (разделенным) нейтральным электродом |
| 2.4.5 | Индикация исправности цепи нейтрального электрода | Световая и звуковая |
| 2.4.6 | Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента | Световая и звуковая |
| 2.5 | Совместимость с другим оборудованием: |  |
| 2.4.1 | Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |
| 3 | Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам |  |
| 3.1 | Требования к монополярным инструментам: |  |
| 3.1.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.1.2 | Диаметр штекера | 4 мм ± 5% |
| 3.1.3 | Тип позиционирующего элемента | Шестигранник из изолирующего материала. |
| 3.1.4 | Требования к монополярным инструментам для коагуляции (шарик): |  |
| 3.1.4.1 | Рабочие кончики электродов для контактной коагуляции | Обладают антипригарными свойствами |
| 3.2 | Требования к биполярным инструментам: |  |
| 3.2.1 | Метод стерилизации - Автоклавирование | Наличие |
| 3.2.2 | Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции | Обладают антипригарными свойствами |
| 3.3 | Требования к держателям монополярных инструментов: |  |
| 3.3.1 | Метод стерилизации- Автоклавирование | Наличие |
| 3.3.2 | Длина кабеля | не менее 3 м |
| 3.3.3 | Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов | 4 мм ± 5% |
| 3.3.4 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод |
| 3.4 | Требования к держателям биполярных инструментов: |  |
| 3.4.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.4.2 | Длина кабеля | не менее 3 м |
| 3.4.3 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод |
| 3.5 | Требования к многоразовым нейтральным электродам: |  |
| 3.5.1 | Эластичный пластинчатый нейтральный электрод | Из токопроводящей резины |
| 3.5.2 | Площадь нейтрального электрода | не менее 216 см.кв. |
| 3.6 | Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: |  |
| 3.6.1 | Длина кабеля | не менее 3 м |
| 3.6.2 | Метод санитарной обработки | Дезинфекция |
| 3.7 | Требования к педальным переключателям режимов: |  |
| 3.7.1 | Классификация по степени защиты от вредного проникновения воды | Не хуже IP X7 (защита от воздействия воды при временном погружении) |
| 3.7.2 | Классификация по опасности воспламенения от педали | Педаль с защитой от воспламенения, категория AP |
| 3.7.3 | Длина кабеля | Не менее 3 м |
| 4 | Комплектация: |  |
| 4.1 | ВЧ электрохирургический блок | Наличие - 1 шт |
| 4.2 | Педаль двухклавишная | Наличие - 1 шт |
| 4.3 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 216 см кв. ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.4 | Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.5 | Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм. Длина кабеля 3 м ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.6 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 х 0,2 мм) ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.7 | Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.8 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 х 0,2 мм) ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.9 | Монополярный инструмент, электрод-петля, овал (2,2 х 7 х 0,3 мм) ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.10 | Монополярный инструмент, электрод-петля (10 х 0,3 мм) ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.11 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации большой, 0,3 мм ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.12 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации средний, 0,3 мм ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.13 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации малый, 0,3 мм ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.14 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%, удлиненный стержень | Наличие - 1 шт |
| 4.15 | Монополярный инструмент, электрод-петля (20 х 0,3 мм) ± 5% | Наличие - 1 шт |
| 4.16 | Монополярный инструмент, электрод-петля (15 х 0,3 мм) ± 5% | Наличие - 1 шт |

Инструкции значений символов, используемых при заполнении заявки на участие

| № п/п | Символ | Описание объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | «не более» | Участник указывает конкретное значение показателя, равное или менее заявленного заказчиком без применения слов «не более» |
| 2 | «не менее» | Участник указывает конкретное значение показателя, равное или более заявленного заказчиком без применения слов «не менее» |
| 3 | «наличие» | Показатель, сопровождаемый символом «±» обозначает показатель с пределом допускаемого отклонения от установленного показателя и указывается участником без изменения, либо в виде конкретного значения не выходящем за рамки установленного значения с учетом отклонения. |
| 4 | «не хуже» | Означает, что участник закупки должен указать конкретный показатель, предлагаемого им товара, равный или превышающий, показатель установленный заказчиком. |

Остальные показатели (характеристики) товара изменению не подлежат и указываются в неизменном виде.

И.о главного врача

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Шилка"	                                                                  М.В. Иванова

Приложение №2

к  котировочной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку аппарата электрохирургического высокочастотного НМЦД - начальная (максимальная) цена договора, определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений от 3-х Поставщиков. № п/п Наименование товара (работ, услуг) Кол-во Ед. изм. Цена за единицу, рублей Средняя цена за единицу, руб Цена за единицу, принятая в расчет цены, руб. Итого НМЦД, руб. Поставщик №1, КП № 421/22 от 27.06.2022г. Поставщик № 2 Ф-338 от 27.06.2022 г. Поставщик № 3 б/н от 10.06.2022г. 1 Аппарат электрохирургический высокочастотный 1 Шт. 265 897,00 305 000,00 258 965,00 276 620,67 258 965,00 258 965,00 В целях экономии средств учреждения целесообразно за начальную (максимальную) цену договора принята наименьшая из предложенных цен.

Начальная (максимальная) цена договора 258 965 (двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

И.о.главного врача

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Шилка"	М.В. Иванова

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | И.о.главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» М.В. Ивановой |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок  от ___.___._______ г.,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице_______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

направляем заявку  на поставку _________

Предлагаемый товар полностью соответствует установленным требованиям.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон ___________, факс (____) ___________, e-mail:

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет_______________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________.

| № | Наименование товара | Основные требования и характеристики товара | Кол-во | Ед. измерения | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

9. Срок действия котировочной заявки – до ______________________.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

«__»____________ 2022 г.

Приложение №4

к котировочной документации

ОБРАЗЕЦ

# Оформления конверта к заявке на участие в запросе котировок

Приложение №5

к котировочной документации

Договор поставки №

г. Чита                                                                                                               «___» _________ 2022 г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шилка», именуемое далее «Покупатель», в лице и.о.главного врача Ивановой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________ именуемое далее «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок аппарат электрохирургический высокочастотный (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять Товар и осуществить его оплату в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок поставки Товара в течении 50 (пятьдесят) дней с момента подписания Договора.

1.3. Количество и комплектующие Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания сторонами документов о приемке товара в течении  30-ти (тридцати ) календарных дней.

2.2. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

Документы подтверждающие поставку товара (УПД или товарная накладная), счет на оплату товара;

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие;

Документы подтверждающие гарантийные обязательства.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами;

3.1.7. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора пройти регистрацию и разместить каталог товаров в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер», в дальнейшем работе в рамках настоящего Договора обмен документацией (заявки, счета, УПД и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю до склада Покупателя, расположенного по адресу: 673370, Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, 138.

Доставка производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом своими силами и средствами и за свой счет.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

УПД;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

  - Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием документов о приемке. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

4.4. В ходе исполнения договора Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора; при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение; транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. Гарантийный срок для Товара составлять не менее 12-ти месяцев с даты подписания Покупателем документов о приемке.

#### 5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

#### 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

#### 6. Упаковка и маркировка

#### 6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

#### 7. Переход права собственности

#### 7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы .

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя УПД Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать УПД с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.9. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.10. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью   переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд .

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- тел.: 8 (30244) 2-01-21;

- электронная почта: Shilkamedrzd@mail.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: тел.: ______________________________, электронная почта: _____________________________

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

  - В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2022 г.

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и УПД, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1 настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

# 16. Перечень приложений

16.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

16.1.1. Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору);

17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шилка» Юридический и фактический адрес: 673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Балябина, 138 ИНН 7527006900, КПП 752701001 р/счет: 40703810911240006194 Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК 044525411 Тел./факс: 8(30244) 2-01-21, E-mail: Shilkamedrzd@mail. ru | Поставщик: |
| --- | --- |
| И.о.главного врача _______________/М.В. Иванова/ М.П. | _____________________________ _______________/ _______________ / М.П. |

Приложение №1

к договору №             от «___» ___________ 20__г.

Спецификация

| № | товар | количество | ед. изм. | Цена за единицу руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого:_____________ руб. |
|  |  |  |  | в т.ч. НДС 20% ________ руб. |

от Покупателя 				                  от Поставщика

И.о.главного врача

_______________  /М.В. Иванова/		     ________________ /______________/

# Text boxes

Заявка на участие в запросе предложений _________________________________________

№  от 28.08.2019 г.

Полное наименование участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Заявка на участие в запросе котировок _________________________________________

№  от «__»______ 2022 г.

Полное наименование участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Заявка поступила:

«_____» ____________ 2022 г.

в ____ часов ______ минут

(время местное)

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)