## Отчет
30 | 100 | 140 | 100% | 45 | 75 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 35
НЕ ОШИБКА |  | 270 |  | 746 |  | 285
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик: Главный врач ЧУЗ "РЖД- Медицина" г. Шилка"
Иванова М.В.
"___"_____________ 2023
Наименование стройки: ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Шилка"
Номер объекта:
Локальная смета № 02-01-02
(Локальная смета)
на: Электромонтажные работы
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений № 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27 второго этажа и лестничной клетки здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Шилка"
Адрес объекта: Забайкальский край, г. Шилка, ул. Балябина, 138 б
Основание: Дефектный акт
[7 empty] | Сметная стоимость: | 673.226 |  | тыс.руб.
[7 empty] | Нормативная трудоемкость: | 331.02 |  | чел.час
[7 empty] | Средства на оплату труда: | 149.703 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2022 г.
С использованием: |  | СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2022.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Забайкальская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД" ССЦ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
№ пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Количество единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Всего в базисном уровне цен, руб. | Индексы перес- чета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | ЗТР всего, чел-ч
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ОЕРЖр 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 4: 100 шт.; 5: 0.36; 6: 174.82
| 30.17.3. | ОТ=39.93 ЭМ=6.66 ОТМ=39.93 МР=3.81
|  | ОТ |  | руб. |  | 172.10 | 1 | 61.96 | 39.93 | 2 474.06
|  | ЭМ |  |  |  | 2.72 | 1 | 0.98 | 6.66 | 6.53
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 1.11 | 1 | 0.40 | 39.93 | 15.97
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 91%; 8: 56.75; 10: 2 265.93
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 48%; 8: 29.93; 10: 1 195.21
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 17.97; 7: 1 / 1; 11: 6.47
|  | Всего по позиции |  | 8: 149.62; 10: 5 941.73; 11: 6.47
2 | ОЕРЖр 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 4: 100 шт.; 5: 0.14; 6: 54.66
| 30.17.1. | ОТ=39.93 ЭМ=6.27 ОТМ=39.93 МР=4.45
|  | ОТ |  | руб. |  | 54.66 | 1 | 7.65 | 39.93 | 305.46
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 91%; 8: 6.96; 10: 277.97
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 48%; 8: 3.67; 10: 146.62
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 5.84; 7: 1 / 1; 11: 0.82
|  | Всего по позиции |  | 8: 18.28; 10: 730.05; 11: 0.82
3 | ОЕРЖр 67-3-1 | Демонтаж кабеля |  | 4: 100 м; 5: 3.5; 6: 90.57
| 30.17.1. | ОТ=39.93 ЭМ=6.27 ОТМ=39.93 МР=4.45
|  | ОТ |  | руб. |  | 90.23 | 1 | 315.81 | 39.93 | 12 610.29
|  | ЭМ |  |  |  | 0.34 | 1 | 1.19 | 6.27 | 7.46
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 0.14 | 1 | 0.49 | 39.93 | 19.57
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 91%; 8: 287.83; 10: 11 493.17
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 48%; 8: 151.82; 10: 6 062.33
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 9.65; 7: 1 / 1; 11: 33.78
|  | Всего по позиции |  | 8: 756.65; 10: 30 173.25; 11: 33.78
Прямые затраты |  |  |  | 8: 387.59; 10: 15 403.80
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 385.42; 10: 15 389.81
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 2.17; 10: 13.99
Оплата труда машинистов |  |  |  | 8: 0.89; 10: 35.54
Накладные расходы |  |  |  | 8: 351.54; 10: 14 037.07
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 185.42; 10: 7 404.16
Итого по разделу |  |  |  | 8: 924.55; 10: 36 845.03
Раздел 2. Электромонтнажные работы (коридор)
4 | ОЕРЖм 08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  | 4: 100 шт.; 5: 0.23; 6: 6 691.16
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 3 017.84 | 1.2 | 832.92 | 39.93 | 33 258.50
|  | ЭМ |  |  |  | 243.66 | 1.2 | 67.25 | 6.2 | 416.95
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 16.04 | 1.2 | 4.43 | 39.93 | 176.89
|  | МР |  |  |  | 3 429.66 | 1 | 788.82 | 3.54 | 2 792.42
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 812.23; 10: 32 432.33
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 427.05; 10: 17 052.05
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 254.59; 7: 1.2 / 1.2; 11: 70.26
|  | Всего по позиции |  | 8: 2 928.27; 10: 85 952.25; 11: 70.26
5 | 509-9083-005* | Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий |  | шт. | 23 | 1 093.28 |  | 25 145.44 |  | 89 014.86
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 1 093.28 | 1 | 25 145.44 | 3.54 | 89 014.86
|  | Всего по позиции |  | 8: 25 145.44; 10: 89 014.86; 11: 0.00
6 | ОЕРЖм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 4: 100 шт.; 5: 0.07; 6: 350.90
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 306.54 | 1.2 | 25.75 | 39.93 | 1 028.20
|  | ЭМ |  |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.51 | 6.2 | 3.16
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.04 | 39.93 | 1.60
|  | МР |  |  |  | 38.24 | 1 | 2.68 | 3.54 | 9.49
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 25.02; 10: 998.91
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 13.15; 10: 525.20
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 25.79; 7: 1.2 / 1.2; 11: 2.16
|  | Всего по позиции |  | 8: 67.11; 10: 2 564.96; 11: 2.16
7 | 509-4584 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый |  | шт. | 7 | 9.72 |  | 68.04 |  | 240.86
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 9.72 | 1 | 68.04 | 3.54 | 240.86
|  | Всего по позиции |  | 8: 68.04; 10: 240.86; 11: 0.00
8 | ОЕРЖм 08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  | 4: 100 шт.; 5: 0.1; 6: 911.55
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 724.47 | 1.2 | 86.94 | 39.93 | 3 471.51
|  | ЭМ |  |  |  | 43.29 | 1.2 | 5.19 | 6.2 | 32.18
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 1.30 | 1.2 | 0.16 | 39.93 | 6.39
|  | МР |  |  |  | 143.79 | 1 | 14.38 | 3.54 | 50.91
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 84.49; 10: 3 373.56
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 44.42; 10: 1 773.73
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 60.96; 7: 1.2 / 1.2; 11: 7.32
|  | Всего по позиции |  | 8: 235.42; 10: 8 701.89; 11: 7.32
9 | 503-0695 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом (Прим. SHE) |  | шт. | 10 | 95.75 |  | 957.50 |  | 3 389.55
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 95.75 | 1 | 957.50 | 3.54 | 3 389.55
|  | Всего по позиции |  | 8: 957.50; 10: 3 389.55; 11: 0.00
10 | 503-0657 | Коробка установочная |  | шт. | 17 | 8.61 |  | 146.37 |  | 518.15
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 8.61 | 1 | 146.37 | 3.54 | 518.15
|  | Всего по позиции |  | 8: 146.37; 10: 518.15; 11: 0.00
11 | 503-0704 | Коробка распаечная |  | шт. | 50 | 24.52 |  | 1 226.00 |  | 4 340.04
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 24.52 | 1 | 1 226.00 | 3.54 | 4 340.04
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 226.00; 10: 4 340.04; 11: 0.00
12 | 503-0538 | Разветвительная коробка КЭМ-4 (Применительно: Рамка 1-м ShE) |  | шт. | 17 | 11.82 |  | 200.94 |  | 711.33
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 11.82 | 1 | 200.94 | 3.54 | 711.33
|  | Всего по позиции |  | 8: 200.94; 10: 711.33; 11: 0.00
13 | ОЕРЖм 08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм |  | 4: 100 м; 5: 2.9; 6: 362.96
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 246.36 | 1.2 | 857.33 | 39.93 | 34 233.19
|  | ЭМ |  |  |  | 88.20 | 1.2 | 306.94 | 6.2 | 1 903.03
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 4.21 | 1.2 | 14.65 | 39.93 | 584.97
|  | МР |  |  |  | 28.40 | 1 | 82.36 | 3.54 | 291.55
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 845.82; 10: 33 773.62
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 444.71; 10: 17 757.26
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 22.10; 7: 1.2 / 1.2; 11: 76.90
|  | Всего по позиции |  | 8: 2 537.16; 10: 87 958.65; 11: 76.90
14 | 103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм |  | м | 295.8 | 3.47 |  | 1 026.43 |  | 3 633.56
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 3.47 | 1 | 1 026.43 | 3.54 | 3 633.56
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 026.43; 10: 3 633.56; 11: 0.00
15 | ОЕРЖм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 4: 100 м; 5: 2.9; 6: 101.98
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 70.95 | 1.2 | 246.91 | 39.93 | 9 859.12
|  | ЭМ |  |  |  | 7.05 | 1.2 | 24.53 | 6.2 | 152.09
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 0.49 | 1.2 | 1.71 | 39.93 | 68.28
|  | МР |  |  |  | 23.98 | 1 | 69.54 | 3.54 | 246.17
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 241.16; 10: 9 629.58
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 126.80; 10: 5 062.97
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 6.32; 7: 1.2 / 1.2; 11: 21.99
|  | Всего по позиции |  | 8: 708.94; 10: 24 949.93; 11: 21.99
16 | 500-9001-238* | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 |  | 1000 м | 0.1632 | 12 933.25 |  | 2 110.71 |  | 7 471.91
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 12 933.25 | 1 | 2 110.71 | 3.54 | 7 471.91
|  | Всего по позиции |  | 8: 2 110.71; 10: 7 471.91; 11: 0.00
17 | 500-9001-237* | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 |  | 1000 м | 0.1326 | 10 063.41 |  | 1 334.41 |  | 4 723.81
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 10 063.41 | 1 | 1 334.41 | 3.54 | 4 723.81
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 334.41; 10: 4 723.81; 11: 0.00
Прямые затраты |  |  |  | 8: 35 627.89; 10: 201 792.54
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 2 049.85; 10: 81 850.52
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 404.42; 10: 2 507.41
Оплата труда машинистов |  |  |  | 8: 20.99; 10: 838.13
Материалы |  |  |  | 8: 33 173.62; 10: 117 434.61
Накладные расходы |  |  |  | 8: 2 008.72; 10: 80 208.00
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 1 056.13; 10: 42 171.21
Итого по разделу |  |  |  | 8: 38 692.74; 10: 324 171.75
Раздел 3. Электромонтнажные работы (пом. 16, 17, 21, 22)
18 | ОЕРЖм 08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  | 4: 100 шт.; 5: 0.13; 6: 6 691.16
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 3 017.84 | 1.2 | 470.78 | 39.93 | 18 798.25
|  | ЭМ |  |  |  | 243.66 | 1.2 | 38.01 | 6.2 | 235.66
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 16.04 | 1.2 | 2.50 | 39.93 | 99.83
|  | МР |  |  |  | 3 429.66 | 1 | 445.86 | 3.54 | 1 578.34
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 459.08; 10: 18 331.14
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 241.37; 10: 9 638.02
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 254.59; 7: 1.2 / 1.2; 11: 39.71
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 655.10; 10: 48 581.41; 11: 39.71
19 | 509-9083-005* | Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий |  | шт. | 13 | 1 093.28 |  | 14 212.64 |  | 50 312.75
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 1 093.28 | 1 | 14 212.64 | 3.54 | 50 312.75
|  | Всего по позиции |  | 8: 14 212.64; 10: 50 312.75; 11: 0.00
20 | ОЕРЖм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 4: 100 шт.; 5: 0.04; 6: 350.90
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 306.54 | 1.2 | 14.71 | 39.93 | 587.37
|  | ЭМ |  |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.29 | 6.2 | 1.80
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.02 | 39.93 | 0.80
|  | МР |  |  |  | 38.24 | 1 | 1.53 | 3.54 | 5.42
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 14.29; 10: 570.52
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 7.51; 10: 299.97
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 25.79; 7: 1.2 / 1.2; 11: 1.24
|  | Всего по позиции |  | 8: 38.33; 10: 1 465.08; 11: 1.24
21 | 509-4584 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый |  | шт. | 4 | 9.72 |  | 38.88 |  | 137.64
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 9.72 | 1 | 38.88 | 3.54 | 137.64
|  | Всего по позиции |  | 8: 38.88; 10: 137.64; 11: 0.00
22 | ОЕРЖм 08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  | 4: 100 шт.; 5: 0.16; 6: 911.55
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 724.47 | 1.2 | 139.10 | 39.93 | 5 554.26
|  | ЭМ |  |  |  | 43.29 | 1.2 | 8.31 | 6.2 | 51.52
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 1.30 | 1.2 | 0.25 | 39.93 | 9.98
|  | МР |  |  |  | 143.79 | 1 | 23.01 | 3.54 | 81.46
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 135.17; 10: 5 397.31
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 71.07; 10: 2 837.76
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 60.96; 7: 1.2 / 1.2; 11: 11.71
|  | Всего по позиции |  | 8: 376.66; 10: 13 922.31; 11: 11.71
23 | 503-0695 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом (Прим. SHE) |  | шт. | 16 | 95.75 |  | 1 532.00 |  | 5 423.28
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 95.75 | 1 | 1 532.00 | 3.54 | 5 423.28
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 532.00; 10: 5 423.28; 11: 0.00
24 | 503-0657 | Коробка установочная |  | шт. | 16 | 8.61 |  | 137.76 |  | 487.67
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 8.61 | 1 | 137.76 | 3.54 | 487.67
|  | Всего по позиции |  | 8: 137.76; 10: 487.67; 11: 0.00
25 | 503-0704 | Коробка распаечная |  | шт. | 28 | 24.52 |  | 686.56 |  | 2 430.42
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 24.52 | 1 | 686.56 | 3.54 | 2 430.42
|  | Всего по позиции |  | 8: 686.56; 10: 2 430.42; 11: 0.00
26 | 503-0538 | Разветвительная коробка КЭМ-4 (Применительно: Рамка 1-м ShE) |  | шт. | 20 | 11.82 |  | 236.40 |  | 836.86
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 11.82 | 1 | 236.40 | 3.54 | 836.86
|  | Всего по позиции |  | 8: 236.40; 10: 836.86; 11: 0.00
27 | ОЕРЖм 08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм |  | 4: 100 м; 5: 1.72; 6: 362.96
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 246.36 | 1.2 | 508.49 | 39.93 | 20 304.01
|  | ЭМ |  |  |  | 88.20 | 1.2 | 182.04 | 6.2 | 1 128.65
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 4.21 | 1.2 | 8.69 | 39.93 | 346.99
|  | МР |  |  |  | 28.40 | 1 | 48.85 | 3.54 | 172.93
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 501.66; 10: 20 031.47
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 263.76; 10: 10 532.01
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 22.10; 7: 1.2 / 1.2; 11: 45.62
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 504.80; 10: 52 169.07; 11: 45.62
28 | 103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм |  | м | 175.44 | 3.47 |  | 608.78 |  | 2 155.08
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 3.47 | 1 | 608.78 | 3.54 | 2 155.08
|  | Всего по позиции |  | 8: 608.78; 10: 2 155.08; 11: 0.00
29 | ОЕРЖм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 4: 100 м; 5: 1.72; 6: 101.98
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | ОТ |  | руб. |  | 70.95 | 1.2 | 146.44 | 39.93 | 5 847.35
|  | ЭМ |  |  |  | 7.05 | 1.2 | 14.55 | 6.2 | 90.21
|  | в т.ч. ОТМ |  |  |  | 0.49 | 1.2 | 1.01 | 39.93 | 40.33
|  | МР |  |  |  | 23.98 | 1 | 41.25 | 3.54 | 146.03
|  | НР от ФОТ |  | 4: %; 5: 97%; 8: 143.03; 10: 5 711.05
|  | СП от ФОТ |  | 4: %; 5: 51%; 8: 75.20; 10: 3 002.72
|  | ЗТ+ЗТМ |  | 4: чел-ч; 6: 6.32; 7: 1.2 / 1.2; 11: 13.04
|  | Всего по позиции |  | 8: 420.47; 10: 14 797.36; 11: 13.04
30 | 500-9001-238* | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 |  | 1000 м | 0.102 | 12 933.25 |  | 1 319.19 |  | 4 669.93
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 12 933.25 | 1 | 1 319.19 | 3.54 | 4 669.93
|  | Всего по позиции |  | 8: 1 319.19; 10: 4 669.93; 11: 0.00
31 | 500-9001-237* | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 |  | 1000 м | 0.07344 | 10 063.41 |  | 739.06 |  | 2 616.27
| 10.14.2. | ОТ=39.93 ЭМ=6.2 ОТМ=39.93 МР=3.54
|  | МР |  |  |  | 10 063.41 | 1 | 739.06 | 3.54 | 2 616.27
|  | Всего по позиции |  | 8: 739.06; 10: 2 616.27; 11: 0.00
Прямые затраты |  |  |  | 8: 21 594.49; 10: 123 653.16
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 1 279.52; 10: 51 091.24
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 243.20; 10: 1 507.84
Оплата труда машинистов |  |  |  | 8: 12.47; 10: 497.93
Материалы |  |  |  | 8: 20 071.77; 10: 71 054.08
Накладные расходы |  |  |  | 8: 1 253.23; 10: 50 041.49
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 658.91; 10: 26 310.48
Итого по разделу |  |  |  | 8: 23 506.63; 10: 200 005.13
Итого по всем разделам |  |  |  | 8: 63 123.92; 10: 561 021.91
В том числе (справочно)
Прямые затраты |  |  |  | 8: 57 609.97; 10: 340 849.50
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 3 714.79; 10: 148 331.57
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 649.79; 10: 4 029.24
Оплата труда машинистов |  |  |  | 8: 34.35; 10: 1 371.60
Материалы |  |  |  | 8: 53 245.39; 10: 188 488.69
Фонд оплаты труда (справочно) |  |  |  | 8: 3 749.14; 10: 149 703.17
Накладные расходы |  |  |  | 8: 3 613.49; 10: 144 286.56
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 1 900.46; 10: 75 885.85
Всего по смете |  |  |  | 8: 63 123.92; 10: 561 021.91
НДС |  |  |  | 7: 20; 8: 12 624.78; 10: 112 204.38
Итого |  |  |  | 8: 75 748.70; 10: 673 226.29
Составил: ________________ / Инженер-строитель Маркова Е.С. /
Проверил: ________________ / _______________________________________________ /